茂名市川翼包装有限公司纸箱印刷、彩盒加工建设项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2025年9月2日，我公司组织召开茂名市川翼包装有限公司纸箱印刷、彩盒加工建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组成员有茂名市川翼包装有限公司（建设单位）、广东环联检测技术有限公司（验收监测单位）、茂名市绿昌环保科技有限公司（环保设施设计、施工单位）等代表，并特邀3名专家组成。验收组现场核实了本项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关资料，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、本项目环境影响报告表和批复等，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：

- 工程建设的基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 茂名市川翼包装有限公司（以下简称公司）位于茂名市电白区电海街道永丰路10号（项目位置的中心坐标：E111°02′31.834″，N21°33′54.166″），公司主要从事纸制品制造、包装装潢印刷品印刷。项目年产纸箱印刷制品25万个、彩盒加工生产制品60万个。

- （二）建设过程及环保审批情况

茂名市川翼包装有限公司2024年7月委托广东青滕检测技术有限公司编制了《茂名市川翼包装有限公司纸箱印刷、彩盒加工建设项目环境影响报告表》并送审，2024年8月22日取得茂名市生态环境局电白分局对该项目的批复（详见茂环（电白）审[2024]15号）；项目于2024年9月开工建设，2025年6月竣工投入运行。

2025年7月茂名市川翼包装有限公司委托广东环联检测技术有限公司进行项目竣工环境保护验收监测工作，根据监测结果，由茂名市川翼包装有限公司编制本验收监测报告。

- （三）投资情况

项目工程实际总投资30万元，其中环保投资3万元，环保投资占总投资10.0%。

- （四）验收范围

本次验收范围为项目的废气、废水、噪声、固废治理设施。

- 项目变更有关情况

与环评相比，实际建设过程中，出现了如下变动：（一）危废暂存间面积由5m2扩大到为9m2；（二）取消设置厨房，项目由不提供员工住宿，只提供中午餐变动为不在厂区内食宿。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）> 的通知》（环办环评函〔2020〕688 号），以上变动不属于重大变动。

本项目性质、地点、规模与环境影响报告表及环保部门审查意见要求基本一致，无重大变动。

- 废气、废水、噪声、固废环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

- （一）废气排放情况及治理措施

排放情况：项目运营期间所产生的废气污染物主要为 印刷、覆膜、上光工序产生的有机废气和臭气。

废气治理：印刷、覆膜、上光工序产生的有机废气及恶臭气体经集气罩收集，通过活性炭装置处理后经15米高的排气筒排放。

- （二）废水排放情况及治理措施

排放情况：本项目产生的废水主要为员工生活污水。

治理措施：生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网进入安乐水质净化厂。

- （三）噪声排放情况及治理措施

排放情况：本项目营运期噪声主要来源于主要来自生产设备使用过程中产生的噪声。

治理措施：项目通过选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声等措施降噪。

- （四）固废排放情况及治理措施

排放情况：本项目固体废物主要来自员工生活垃圾，一般固体废物和危险废物。

治理措施：（1）生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理。（2）边角料和不合格品、废包装材料交由资源回收公司回收；（3）废油墨桶、废印刷版、废含油墨抹布、废活性炭等危险废物暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理。

- （五）环境风险防范措施落实情况

已按《茂名市川翼包装有限公司突发环境事件应急预案》、项目的环评及批复要求落实。

- 环境保护设施运行效果和工程建设对环境的影响

- （一）污染物达标排放情况

1、废气

监测结果表明，印刷、覆膜、上光工序产生的有机废气和臭气经活性炭吸附后，排气筒的非甲烷总烃排放浓度符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值要求；VOCs排放浓度符合广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值中柔性印刷与凸版因素第Ⅱ时段限值的较严者要求；臭气浓度排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准要求。

监测结果表明，厂界无组织废气VOCs排放符合《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值要求；臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准要求。

监测结果表明，厂区内无组织废气非甲烷总烃排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCS无组织排放限值要求。

- 废水

监测结果表明，生活污水污染物排放浓度符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及安乐水质净化厂进水水质要求中两者较严值要求。

3、噪声

监测结果表明，厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求要求。

4、固废

本项目验收期间固体废物暂存和处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，一般固废暂存处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。

- （二）污染物排放总量

根据环境影响报告表、环评批复要求，本项目建成后大气污染物总量控制指标：挥发性有机物0.0106t/a。根据验收监测数据计算得：挥发性有机物0.0059t/a，符合环境影响报告表及其批复要求。

- （三）存在的主要问题

无。

- 其他需要说明的事项

无。

- 验收结论

茂名市川翼包装有限公司纸箱印刷、彩盒加工建设项目在实施过程中基本按环境影响评价文件及其批复要求，基本配套建设并落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。

- 后续要求

（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

（二）按证依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

附：建设项目竣工环境保护验收签名表

茂名市川翼包装有限公司

2025年9月2日